Приложение №4

к контракту

№__________________

от «___»_________2016 года

# Перечень нормативно-технической документации,

# обязательной при выполнении ремонтных работ

| № п.п. | Шифр | Наименование | Разработчик | Дата введения в действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Строительные нормы и правила |
| 1 | СНиП 11-02-96 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения | ПНИИИС Минстроя России | 01.11.96 г. |
| 2 | СНиП 1.04.03-85* | Нормы и продолжительность строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений | ЦНИИ-ОМТП | 01.08.85 г. |
| 3 | СНиП 23-01-99* | Строительная климатология | НИИСФ | 01.01.00 г. |
| 4 | СНиП 2.01.07-85* | Нагрузки и воздействия | ЦНИИСК | 01.01.87 г. |
| 5 | СНиП 2.02.01-83* | Основания зданий и сооружений | ВНИИОСП им. Герсеванова | 01.01.85 г. |
| 6 | СНиП 2.02.02-85 | Основания гидротехнических сооружений | ВНИИГ им. Веденеева | 01.01.87 г. |
| 7 | СНиП 2.02.04-88* | Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах | ВНИИОСП им. Герсеванова | 01.07.89 г. |
| 8 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции | НИИЖБ | 01.03.04 г. |
| 9 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии | НИИЖБ | 01.01.86 г. |
| 10 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги | ЦНИИС | 01.01.87 г. |
| 11 | СНиП 2.06.07-87 | Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения |  |  |
| 12 | СНиП 2.06.08-87 | Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | ВНИИГ им. Веденеева | 01.01.88 г. |
| 13 | СНиП 2.05.03-84* | Мосты и трубы | ЦНИИС | 01.01.87 г. |
| 14 | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве | ЦНИИ-ОМТП | 01.07.85 г. |
| 15 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства | ЦНИИ-ОМТП | 01.01.05 г. |
| 16 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты | ЦНИИ-ОМТП | 01.07.88 г. |
| 17 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции | ЦНИИ-ОМТП | 01.07.88 г. |
| 18 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги | СоюздорНИИ | 01.01.86 г. |
| 19 | СНиП 3.06.04-91 | Мосты и трубы | ЦНИИС | 01.07.92 г. |
| 20 | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. | ФГУ ЦОТС Госстроя России | 01.09.01 г. |
| 21 | СНиП 12-03-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. | ФГУ ЦОТС Госстроя России | 01.09.01 г. |
| 22 | СНиП 10-01-2003 | Система нормативных документов в строительстве. Основные положения | Госстрой России | 07.01.03 г. |
| 23 | СНиП II-7-81* | Строительство в сейсмических районах |  |  |
| 2 Государственные стандарты |
| Общие требования |
| 1 | ГОСТ Р 21.1101-96 | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации | ГП ЦНС | 01.01.97 г. |
| 2 | ГОСТ Р 21.1701-97 | СПДС. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог | Союздор-проект | 01.07.97 г. |
| 3 | ГОСТ Р 21.1207-97 | СПДС. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог | ГП ЦНС | 01.06.97 г. |
| 4 | ГОСТ 21.302-96 | СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям | ГП ЦНС | 01.01.97 г. |
| 5 | ГОСТ Р 51000.3-96 | Система аккредитации органов по сертификации, испытательных и измерительных лабораторий. Общие требования к испытательным лабораториям | Госстандарт России | 01.04.96 г. |
| 6 | ГОСТ Р 52766-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования |  |  |
| Цементы |
| 1 | ГОСТ 310.1-76* | Цементы. Методы испытаний. Общие положения | Мин. промыш. строит. материалов СССР | 01.01.78 г. |
| 2 | ГОСТ310.3-76* | Цементы. Методы определения нормальной густоты сроков схватывания и равномерности изменения объема | Мин. промыш. строит. материалов СССР | 01.01.78 г. |
| 3 | ГОСТ 310.4-81* | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии | ( ( ( | 01.03.83 г. |
| 4 | ГОСТ 310.5-88 | Цементы. Метод определения тепловыделения | ( ( ( | 01.01.89 г. |
| 5 | ГОСТ 310.6-85 | Цементы. Метод определения водоотделения | ( ( ( | 01.01.86 г. |
| 6 | ГОСТ 5382-91 | Цементы и материалы цементного производства. Метод химического анализа | ( ( ( | 01.07.91 г. |
| 7 | ГОСТ 10178-85* | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия | НИИ цемент | 01.08.88 г. |
| 8 | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия | Концерн ЦЕМЕ-НТ, фирма «Цем-искон», НИИЖБ, НИИ цемент | 01.10.98 г |
| 9 | ГОСТ 25094-94 | Добавки активные минеральные. Методы испытаний | НИИ цемент | 01.01.96 г. |
| 10 | ГОСТ 25328-82 | Цемент для строительных растворов. Технические условия | НИИ цемент | 01.01.83 г. |
| Бетоны |
| 1 | ГОСТ 18105-86* | Бетоны. Правила контроля прочности | НИИЖБ | 01.04.88г. |
| 2 | ГОСТ 10060.0-95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие положения | НИИЖБ | 01.09.96г. |
| 3 | ГОСТ 10060.1-95 | Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | НИИЖБ | 01.09.96 г. |
| 4 | ГОСТ 10060.2-95 | Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании, оттаивании | НИИЖБ | 01.09.96 г. |
| 5 | ГОСТ 10060.3-95 | Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости | НИИЖБ | 01.09.96 г. |
| 6 | ГОСТ 10060.4-95 | Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости | ВНИИФТРИ | 01.09.96 г. |
| 7 | ГОСТ 10180-90 (СТ СЭВ 3978-83) | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам | НИИЖБ ВНИИ железобетон | 01.01.91 г. |
| 8 | ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости | Госуд. комитет СССР по делам строительства | 01.01.80 г. |
| 9 | ГОСТ 12730.1-78 | Бетоны. Метод определения плотности | ( ( ( | 01.01.80 г. |
| 10 | ГОСТ 12730.2-78 | Бетоны. Метод определения влажности | ( ( ( | 01.01.80 г. |
| 11 | ГОСТ 12730.3-78 | Бетоны. Метод определения водопоглощения | ( ( ( | 01.01.80 г. |
| 12 | ГОСТ 12730.4-78 | Бетоны. Метод определения показателей пористости | ( ( ( | 01.01.80 г. |
| 13 | ГОСТ 12730.5-84* | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. | ( ( ( | 01.11.89 г. |
| 14 | ГОСТ 13087-81 | Бетоны. Методы определения истираемости | НИИЖБ Госстроя СССР | 01.01.82 г. |
| 15 | ГОСТ 17624-87 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности | Мин. промыш. строит. материалов | 01.01.88 г. |
| 16 | ГОСТ 22690-88 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля | Госуд. строит. комитет СССР | 01.01.91 г. |
| 17 | ГОСТ 22783-77 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие | ( ( ( | 01.07.78 г. |
| 18 | ГОСТ 23732-79 | Вода бетонов и растворов. Технические условия | Мин. энерг. и электрификации СССР | 01.01.81 г. |
| 19 | ГОСТ 24211-2003 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические требования | Госстрой РФ | 01.04.04 г. |
| 20 | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы определения призменной прочности модуля упругости и коэффициента Пуассона | Госуд. комитет СССР по делам строительства | 01.01.82 г. |
| 21 | ГОСТ 24544-81* | Бетоны. Методы определения деформации усадки ползучести | ( ( ( | 01.08.85 г. |
| 22 | ГОСТ 24545-81 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость | ( ( ( | 01.01.82 г. |
| 23 | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования | Госстрой СССР | 01.01.83 г. |
| 24 | ГОСТ 25820-2000* | Бетоны легкие. Технические условия | НИИЖБ, ВНИИ железобетон, ЦНИИЭП жилища | 01.09.01 г. |
| 25 | ГОСТ 26633-91* | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия | Госстрой СССР | 01.01.92 г. |
| 26 | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава | Госстрой СССР | 01.01.87 г. |
| 27 | ГОСТ 28570-90 (СТ СЭВ 3878-33) | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций | Госуд. строит. комитет СССР | 01.01.91 г. |
| Смеси бетонные и растворы |
| 1 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия | НИИЖБ ЦНИИ-ОМТП РФ | 01.01.96 г. |
| 2 | ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний | НИИЖБ, ВНИИ железобетон, ОАО "Оргэнергострой" | 01.07.01 г. |
| 3 | ГОСТ 23735-79 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия | Госстрой СССР | 01.07.80 г. |
| 4 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия | Госстрой СССР | 01.07.99 г. |
| Арматура, сетки, полосовая сталь, прокат |
| 1 | ГОСТ 23279-85 | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия | Госстрой СССР | 01.07.85 г. |
| 2 | ГОСТ 5781-82* (СТ СЭВ 6435-88) | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | Госуд. стандарт Союза ССР | 01.07.83 г. |
| 3 | ГОСТ 19281-89* | Сталь низколегированная сортовая и фасонная | Госстрой СССР | 01.05.91 г. |
| 4 | ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки | Фед. агент. по техн. регулиров. и метрологии | 01.01.08 г. |
| 5 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент | Госуд. комитет СССР по стандартам | 01.01.95 г. |
| 6 | ГОСТ 8510-86* | Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент | ( ( ( | 01.04.91 г. |
| 7 | ГОСТ 8240-89* (СТ СЭВ 2210-80) | Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент | Госстандарт России | 01.07.90 г. |
| 8 | ГОСТ 8239-89* (СТ СЭВ 2209-80) | Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент | ( ( ( | 01.07.90 г. |
| 9 | ГОСТ 535-2005 | Прокат сортовой из фасонной стали углеродистой обыкновенного качества | Фед. агент. по техн. регулиров. и метрологии | 01.01.08 г. |
| 10 | ГОСТ 1050-88* | Сталь углеродистая качественная конструкционная. Технические условия | Госуд. стандарт Союза ССР | 01.01.91 г. |
| 11 | ГОСТ 6713-91 | Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия | Комитет стадартизации и метрологии СССР | 01.07.92 г. |
| 12 | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные | ( ( ( | 15.11.91 г. |
| 13 | ГОСТ 8731-74* (СТ СЭВ 1482-87) | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования | Госуд. стандарт Союза ССР | 02.04.76 г. |
| 14 | ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки | Фед. агент. по техн. регулиров. и метрологии | 01.01.08 г. |
| Сварка и сварные соединения |
| 1 | ГОСТ 14098-91 | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы конструкций и размеры | Госуд. комитет СССР по делам строительства | 01.07.92 г. |
| 2 | ГОСТ 5264-80* | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры | Госуд. комитет СССР по стандартам | 01.04.89 г. |
| 3 | ГОСТ 6996-66* | Сварные соединения. Методы определения механических свойств | Госуд. комитет стандартизации Совета Министров СССР | 01.01.67 г. |
| 4 | ГОСТ 9467-75* | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей | ( ( ( | 01.08.88 г. |
| Высокопрочные болты |
| 1 | ГОСТ Р 52643-2006 | Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия. | Фед. агент. по техн. регулиров. и метрологии | 01.01.08 г. |
| Строительные материалы |
| 1 | ГОСТ 8267-93* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия | ВНИИпромстройсырье | 01.01.95 г. |
| 2 | ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытании | ВНИИпромстройсырье | 01.07.98 г. |
| 3 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия | ВНИИпромстройсырье | 01.07.95 г. |
| 4 | ГОСТ 8735-88* (СТ СЭВ 5446-85, СТ СЭВ 6317-88) | Песок для строительных работ. Методы испытаний | Госуд. стротельный комитет СССР | 01.11.89 г. |
| 5 | ГОСТ 23735-79 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия | Госстрой СССР | 01.07.80 г. |
| 6 | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия | Госуд. комитет СССР по делам строительства | 01.01.78 г. |
| 7 | ГОСТ 25607-94* | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований, автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия | СоюздорНИИ. ВНИИпромстройсырье, НПО РосдорНИИ | 01.01.95 г. |
| 8 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия | СоюздорНИИ РФ, Корпорация «Трансстрой» | 01.01.99 г. |
| 9 | ГОСТ 30108-94* | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | НИИСФ ВНИИпромстромсырье РФ | 01.01.95 г. |
| 10 | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия | СоюздорНИИ | 01.01.2004г. |
| Грунты |
| 1 | ГОСТ 25100-95 | Грунты. Классификация | ПНИИИС | 01.07.96 г. |
| 2 | ГОСТ 22733-2002 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности | СоюздорНИИ | 01.06.03 г. |
| 3 | ГОСТ 5180-84 | Грунты. Метод лабораторного определения физических характеристик | ПНИИИС | 01.01.85 г. |
| 4 | ГОСТ 12071-2000 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение | ПНИИИС | 01.07.01 г. |
| 5 | ГОСТ 5686-94 | Грунты. Методы полевых испытаний сваями | НИИОСП им. Герсеванова | 01.01.96 г. |
| 6 | ГОСТ 12248-96 | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости | НИИОСП им. Герсеванова | 01.01.97 г. |
| 7 | ГОСТ 12536-79 | Грунты. Метод лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава | ПНИИИС | 01.07.80 г. |
| 8 | ГОСТ 19912-2001 | Грунты. Метод полевого испытания статическим и динамическим зондированием | НИИОСП им. Герсеванова | 01.01.01 г. |
| 9 | ГОСТ 20276-99 | Грунты. Метод полевого определения характеристик прочности и деформируемости | НИИОСП, ПНИИИС, СоюздорНИИ | 01.06.01 г. |
| 10 | ГОСТ 20522-96 | Грунты. Метод статистической обработки результатов определений испытаний | НИИОСП им. Герсеванова | 01.01.97 г. |
| 11 | ГОСТ 23061-90 | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности | Госуд. строит. комитет | 01.09.90 г. |
| 12 | ГОСТ 23161-78 | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик просадочности | ПНИИИС | 01.01.79 г. |
| 13 | ГОСТ 23278-78 | Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости | ( ( ( | 01.07.79 г. |
| 14 | ГОСТ 24143-80 | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик набухания и усадки | ( ( ( | 01.01.81 г. |
| 15 | ГОСТ 25584-90* | Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации | Госуд. строительный комитет СССР | 01.09.90 г. |
| 16 | ГОСТ 30416-96 | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения | НИИОСП им. Герсеванова | 01.01.97 г. |
| 17 | ГОСТ 30672-99 | Грунты. Полевые испытания. Общие положения | НИИОСП им. Герсеванова | 01.07.2000г. |
| Бетонные и железобетонные конструкции |
| 1 | ГОСТ 52085-2003 | Опалубка. Общие технические условия. | Госстрой РФ | 01.06.03 г. |
| 2 | ГОСТ 13015-2003 | Изделия железобетонные и бетонные железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. | Госстрой РФ | 01.03.04 г. |
| 3 | ГОСТ 25459-82 | Опоры ж/бетонные дорожных знаков. Технические условия | СоюздорНИИ | 01.01.80 г. |
| Битумы и изоляционные материалы |
| 1 | ГОСТ6617-76* | Битумы нефтяные строительные. Технические условия | Мин. нефтеперерабатывающей, нефтехимической пром. CССР | 01.07.77 г. |
| 2 | ГОСТ 22245-90* | Битумы нефтяные дорожные вязкие Технические условия | ( ( ( | 01.07.77 г. |
| 3 | ГОСТ 9812-74* | Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия | ( ( ( | 01.07.77 г. |
| 4 | ГОСТ 9825-73 | Лакокрасочные материалы. Термины, определения и обозначения | Комитет по стандартизации и метрологии СССР | 01.01.74 г. |
| 5 | ГОСТ 10923-93 | Рубероид. Технические условия | ВНИИ кровля | 01.01.95 г. |
| 6 | ГОСТ 30693-2000 | Мастики-кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия. | Госстрой РФ | 20.11.00 г. |
| Организация движения |
| 1 | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия | Фед. агент. по техн. регулиров. и метрологии | 01.01.2006 |
| 2 | ГОСТ Р 52289-2004 (ИУС 4-2005) | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств | Фед. агент. по техн. регулиров. и метрологии | 01.01.2006 |
| 3 | ГОСТ Р 50970-96 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила приемки | ТК «Безопасность дорожного движения» | 01.07.1997 |
| 4 | ГОСТ Р 51256-99 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования | ГП «РосдоНИИ» | 01.01.2000 |
| Ведомственные строительные нормы |
| 1 | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружении | Минавтодор РСФСР | 01.10.82 г. |
| 2 | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог | Минавтодор РСФСР СоюздорНИИ | 01.01.90 г. |
| 3 | ВСН 32-81 | Инструкция по устройству гидроизоляции конструкции мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах | Минтрансстрои МПС | 01.03.82 г. |
| 4 | ВСН 34-91 | Правила производства и приемки работ на строительство новых, реконструкции и расширения действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть II |  |  |
| 5 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению места производства дорожных работ | Минавтодор РСФСР | 01.01.85 г. |
| 6 | ОСТН-600-93 | Отраслевые строительно - технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения | Минсвязи России | 01.01.94 г. |
| 7 | ВСН 116-87 | Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи | Минсвязи СССР | 01.01.88 г. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п.п | №№ инвентарные | Шифр | Наименование | Разработчик | Год издания или срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляное полотно |
| 1 |  | 503-0-48.87** | Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования | Союздорпроект | 1987 г. |
| 2 |  | 503-0-45** | Элементы автомобильных дорог на закруглениях-виражи, уширения проезжей части, переходные кривые | Союздорпроект | 1982 г. |
| 3 |  | 3.503.9-78 | Конструкции укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог общего пользования |  |  |
|  |  | выпуск 0 | Материалы для проектирования | Союздорпроект | 1988 г. |
| 4 | 20047/01 | 503-09-7.84** | Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах | Союздорпроект | 1985 г. |
| Дорожная одежда |
| 1 |  | 3.503-71/88 | Дорожные одежды автомобильных дорог общего пользования |  |  |
|  |  | выпуск 0 | Материалы для проектирования | Союздорпроект | 1989 г. |
| Искусственные сооружения |
| 1 |  | 3.501.1-156 | Укрепления русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб |  |  |
|  |  | выпуск 0 | Конструкции укреплений. Материалы для проектирования | ЛенГипротрас мост | 1990 г. |
|  |  | выпуск 1 | Блоки укреплений. Технические условия. Рабочие чертежи | ЛенГипротрас мост | 1990г. |
| 2 |  | 3.503.1-100 | Унифицированные стоечные опоры автодорожных мостов для обычных и северных условий с применением изделий заводского изготовления. |  |  |
|  |  | Выпуск 0 | Материалы для проектирования | Союздорпроект | 07.1992 г. |
|  |  | Выпуск 1 | Конструкции опор. Рабочие чертежи | Союздорпроект | 07.1992 г. |
| 3 |  | 3.503.1-101 | Изоляция проезжей части, деформационный шов закрытого типа с латунным компенсатором |  |  |
|  |  | выпуск 0 | Материалы для проектирования. Конструкции и узлы. Рабочие чертежи | Союздорпроект | 1992 г. |
|  |  | выпуск 1 | Изделия. Рабочие чертежи | Союздорпроект | 1992 г. |
| 4 |  | 3.501.1-129 | Опорные части сварные тангенциальные пролетных строений | Ленгипротрансмост | 01.12.1981 |
| 5 |  | 3.503.1-96 | Сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью | Союздорпроект, Воронежский ГипродорНИИ | 1991г |
| 6 |  | 3.503.1-96 выпуск 2-1 | Конструкция сопряжения. Схема производства работ | Союздорпроект, Воронежский ГипродорНИИ | 1991г. |
| 7 |  | 3.501.1-96 | Участок омоноличивания переходных плит |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Амгаавтодор» ________________Окороков А.Н. «____»_____________2016 год | ______________________ «____»___________2016 год |