«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии

АО "Вилюйавтодор"

______________ /Куприянов В.Н./

17 августа 2016 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса цен в электронной форме 
на выполнение работ по ремонту отопительной системы административного здания

г.Нюрба

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие положения |  |
| --- | --- |
| 1.1. Общие сведения о процедуре запроса цен в электронной форме |  |
| 1.2. Правовой статус процедуры и документов |  |
| 1.3. Прочие положения |  |
| 2. Требования к участникам запроса цен в электронной форме |  |
| 2.1. Обязательные требования к участникам: |  |
| 3. Порядок проведения запроса цен в электронной форме |  |
| 3.1. Извещение и документация о проведении открытого запроса цен в электронной форме |  |
| 3.2. Порядок внесения изменений в документацию запроса цен в электронной форме, предоставления разъяснений положений документации, отказ от проведения запроса цен в электронной форме. |  |
| 3.3. Требования, предъявляемые к предложению на участие в запросе цен в электронной форме: |  |
| 3.4. Требования к языку заявки. |  |
| 3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками, исполнителями. |  |
| 3.6. Порядок приема заявок на участие в запросе цен в электронной форме. |  |
| 3.7. Оценка предложений и выбор победителя 3.8. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения запроса цен в электронной форме. |  |
| Часть 2. Информационная карта запроса цен в электронной форме |  |
| Часть 3. Образцы форм для заполнения участниками |  |
| Часть 4. Анкета участника размещения заказа |  |
| Часть 5. Техническое задание |  |
| Часть 6. Проект договора |  |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Общие сведения о процедуре запроса цен в электронной форме

    - Заказчик АО "Вилюйавтодор", объявляет о проведении запроса цен в электронной форме. Открытый запрос цен в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО "Вилюйавтодор" и условиями документации настоящего запроса цен в электронной форме (далее – Документация).

    - В запросе цен в электронной форме может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленное предложение по предмету запроса цен в электронной форме (далее –  Предложение) и документы, согласно требованиям извещения о проведении запроса цен в электронной форме и Документации, размещенным в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС), на сайте оператора электронной площадки «Система электронных торгов Республики Саха (Якутия)» (www.sakhaeltorg.ru) (далее – ЭТП).

    - Документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО "Вилюйавтодор" (далее –  Положение о закупке).

# Правовой статус процедуры и документов

    - Процедура запроса цен в электронной форме не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, проведение открытого запроса цен в электронной форме не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником.

    - Со дня размещения извещения на сайте ЭТП и на сайте ЕИС и до окончания срока подачи, установленного в извещении о проведении запроса цен в электронной форме, оператор ЭТП осуществляет прием заявок в электронном виде на участие в запросе цен в электронной форме.

    - Участником запроса цен в электронной форме может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

    - Победителем запроса цен в электронной форме признается Участник процедуры закупки (далее – Участник), признанный соответствующим требованиям условий документации и предложивший самую низкую цену (далее – Победитель).

  - Прочие положения

    - Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, Заказчик не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед Участниками, независимо от хода и результатов запроса цен в электронной форме.

    - Заказчик обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником, установления факта проведения ликвидации, признания Участника по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), либо факта наложения ареста на имущество Участника, либо факта приостановления его деятельности, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период Комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в запросе цен в электронной форме на любом этапе проведения открытого запроса цен в электронной форме.

    - Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса цен в электронной форме в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе цен в электронной форме.

    - В случае принятия решения об отказе от проведения запроса цен в электронной форме, Заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает сведения об отказе от проведения запроса цен в электронной форме на сайте ЭТП и на сайте ЕИС. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками, закупок с извещением об отказе от проведения запроса цен в электронной форме.

    - Запрос цен признаётся несостоявшимся, если:

    - не было подано ни одного Предложения на участие в запросе цен в электронной форме;

    - на основании результатов рассмотрения Предложений Комиссией принято решение об отклонении всех Предложений на участие в запросе цен в электронной форме;

    - подано только одно Предложение на участие в запросе цен в электронной форме или на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений Участников принято решение о допуске к участию в запросе цен в электронной форме единственного Участника из всех подавших Предложения. В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником.

    - В случае уклонения Победителя по настоящей процедуре от заключения договора, Заказчик имеет право заключить договор с участником, которому присвоен второй номер. В случае уклонения участника получившего второй номер от заключения договора, запрос цен в электронной форме считается несостоявшимся.

# ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# Обязательные требования к участникам:

    - соответствие участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

    - непроведение ликвидации участника закупки –  юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки –  юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

    - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

    - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год или не превышающей 25 % балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; При наличии задолженности, участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

    - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# Извещение и документация о проведении открытого запроса цен в электронной форме

    - Извещение о проведении запроса цен в электронной форме и Документация размещаются в сети Интернет на сайте ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте электронной площадки «Система электронных торгов Республики Саха (Якутия)» - www.sakhaeltorg.ru, не менее чем за 5 пять рабочих дней до  окончания приема заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме.

  - Порядок внесения изменений в документацию запроса цен в электронной форме, предоставления разъяснений положений документации, отказ от проведения запроса цен в электронной форме производится в соответствии с Положением.

# Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе цен в электронной форме:

    - Заявка на участие в запросе цен в электронной форме в обязательном порядке подается оператору ЭТП, в электронной форме, и должна соответствовать требованиям настоящей документации запроса цен в электронной форме и регламенту ЭТП.

    - При проведении процедуры закупки в электронной форме, весь документооборот (подача заявки, изменения извещения и документации, разъяснения документации и т.д.) осуществляется в электронной форме: все документы и сведения подписываются электронной цифровой подписью уполномоченных со стороны Заказчика, участников закупки лиц. Исключение составляет заключение договора по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которое по соглашению сторон может быть проведено как в электронной, так и в письменной форме.

    - Участники предоставляют следующие документы в составе заявки:

- заявка –  по форме, указанной в ч.4 Документации, в соответствии с требованиями настоящей Документации (оригинал);

- Анкета –  по форме, указанной в ч. 5 настоящей Документации (оригинал);

- Копии учредительных документов участника- юридического лица, с приложением имеющихся изменений;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на ЕИС извещения о проведении запроса цен, либо нотариально заверенная копия такой выписки;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора является крупной сделкой;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, Предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией, подтверждающие соответствие Предложения участника закупки требованиям, установленным в документации, а именно:

- Заявка участника должна полностью соответствовать требованиям настоящей документации, в т.ч. требованиям части 6 Документации «Техническое задание».

    - Условия предложения должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия предложения участника понимаются Заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

    - Все документы направляются на сайт оператора электронной площадки в виде сканированного документа. Если предоставляется сканированный оригинал документа – он должен быть цветным (с синей печатью и синей подписью лица, уполномоченного подписывать такие документы). Если предоставляется нотариально заверенная копия документа – заверяющая подпись нотариуса должна быть цветной (синей).

  - Требования к языку Заявки.

    - Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен надлежащим образом заверенный перевод этих документов на русский язык.

# Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками, исполнителями.

    - Цена договора, содержащаяся в Заявке, должна быть выражена в рублях.

# Порядок приема заявок на участие в запросе цен в электронной форме.

    - Со дня размещения извещения на сайте электронной торговой площадки и на сайте ЕИС и до окончания срока подачи заявок, установленного в извещении о проведении запроса цен в электронной форме, оператор сайта электронной площадки осуществляет прием заявок на участие в запросе цен в электронной форме.

    - Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных заявках.

    - Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе цен в электронной форме до момента окончания срока приема заявок. Отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме, установленного документацией о проведении открытого запроса цен в электронной форме, не допускается.

# Оценка предложений и выбор Победителя

    - Рассмотрение заявок на участие в запросе цен включает в себя:

- стадию рассмотрения заявок (отборочная стадия);

- стадию определения победителя запроса цен.

    - По итогам рассмотрения заявок (отборочная стадия), Комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса цен о допуске к участию в запросе цен или об отказе в допуске к участию в запросе цен.

    - Комиссия вправе отклонить заявку участника закупки в случаях, установленных п. 1.3.3. Документации, а также в случаях несоответствия такой заявки требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области закупок и требованиям п. 3.3.3 настоящей документации.

    - В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник запроса цен (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса цен, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям запроса цен, запрос цен признается несостоявшимся.

    - Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в проведении запроса цен, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий. Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте и на сайте ЭТП не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

# Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения запроса цен в электронной форме.

    - Заказчик, после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания Комиссии по подведению итогов запроса цен, направляет Победителю проект договора в бумажной, либо в электронной форме, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных Победителем в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации запроса цен.

    - После определения участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления относительно него следующих фактов:

    - проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

    - приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

    - предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;

    - нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда;

    - наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

    - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

# _________________________________________________________________________________

# ЧАСТЬ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование заказчика, контактные данные | АО "Вилюйавтодор" Юридический и почтовый адрес: 678450, Россия, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, город Нюрба, ул. Манчары, дом 6 Контактное лицо: Александров Владимир Александрович Тел./факс: 8 (41134) 25907 E(mail: otdelppo07@rambler.ru |
| 2 | Наименование организатора закупок Контактные данные | Общество с ограниченной ответственностью «РАВК» Место нахождения: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, дом 23, офис 311 Почтовый адрес: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, дом 23, офис 311 Контактное лицо: Романов Айсен Андреевич Телефон: + 7 (411) 21-95-65 Адрес электронной почты: info@sakhaeltorg.ru |
| 3 | Вид и предмет закупки | Запрос цен в электронной форме на выполнение работ по ремонту отопительной системы административного здания |
| 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, работ, услуг, выполняемой потребностям заказчика | Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество. Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении правил электробезопасности. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ должен составлять не менее 6 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. |
| 5 | Место и срок поставки товара, работ, услуг | Место выполнения работ: Россия, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, город Нюрба, ул. Манчары, дом 6 Срок выполнения работ: с момента подписания до 15 сентября 2016г. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена договора | Начальная (максимальная) цена договора составляет 493 730 (Четыреста девяносто три тысячи семьсот тридцать) руб., В цену включены стоимость выполнения работ, все расходы, связанные с приобретением материалов, в том числе страхование, хранение товара, уплата налогов, утилизационных и иных сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей. Расчет стоимости начальной максимальной цены договора определен сметной стоимости выполнения работ. В случае если услуги/работы/товары Участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким Участником в Заявке, не должны превышать установленную начальную (максимальную) цену без учета НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления предложений для целей сравнения ценовые предложения других Участников также учитываются без НДС. |
| 7 | Валюта цены заявки на участие в запросе цен | Рубли РФ |
| 8 | Официальный язык запроса цен | Русский язык |
| 9 | Источник финансирования и порядок оплаты в отношении каждого лота: | За счет собственных оборотных средств АО "Вилюйавтодор". В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены работ. Окончательный расчет производится с Подрядчиком по факту выполнения работ не позднее 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта приемки-передачи работ. Расчеты с Подрядчиком осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет. |
| 10 | Требования к Участникам размещения заказа | Установлены частью 1 настоящей документации и техническим заданием. |
| 11 | Копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса цен требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, работ, услуг. | Не требуются |
| 12 | Преференции | Не предусмотрены |
| 13 | Формы заявки на участие в запросе цен | См. часть 3 документации |
| 14 | Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе цен | Установлены подпунктом 3.3.3 настоящей документации |
| 15 | Валюта цены заявки на участие в запросе цен | Предлагаемая Участником стоимость договора, включая цены, должна быть выражена в рублях. |
| 16 | Требования к предоставлению гарантий качества товара, работ, услуг в отношении каждого лота: | Поставщик гарантирует качество оказываемых услуг условиям и нормам, установленным законодательством РФ. |
| 17 | Размер обеспечения заявки на участие в запросе цен | Не установлено. |
| 18 | Размер обеспечения исполнения договора | Не требуется. |
| 19 | Формы обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Не установлены |
| 20 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора |  |
| 21 | Место и срок подачи заявок на участие в запросе цен | Начало подачи заявок: с «18» августа 2016 года 16:00 Окончание подачи заявок: «23» августа 2016 года 11:00 Место подачи заявок: ЭТП «Система электронных торгов Республики Саха (Якутия) по адресу: www.sakhaeltorg.ru |
| 22 | Дата, место и время рассмотрения заявок на участие в запросе цен | Дата и время рассмотрения заявок: «23» августа 2016 года 11:00. Место рассмотрения заявок на участие в запросе цен: ЭТП «Система электронных торгов Республики Саха (Якутия) по адресу www.sakhaeltorg.ru |
| 23 | Дата и время подведения итогов закупки | «23» августа 2016 года 14:00. |
| 24 | Критерии и порядок оценки заявок на участие в запросе цен | Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок (цен), совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок. |
| 25 | Срок заключения договора | Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса цен на официальном сайте и ЭТП направляет победителю (участнику) запроса цен проект договора в бумажной, либо электронной форме, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу предложений. Победитель запроса цен (участник) обязан направить заказчику подписанный вручную, с прилагаемой печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя (в случае, если договор заключается в бумажной форме), либо подписанный посредством ЭЦП договор в электронной форме, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного договора. |
| 26 | Односторонний отказ от исполнения договора | Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это предусмотрено договором. |

# ЧАСТЬ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику

АО "Вилюйавтодор"

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

на право заключения договора поставки ________________

Изучив документацию запроса цен в электронной форме на (указать номер и наименование лота),

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, ИНН/КПП, (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе цен в электронной форме на условиях, установленных документации о запросе цен и настоящей заявке.

Мы согласны ______________________ согласно документации о запросе цен в электронной форме в полном объеме, со следующими показателями:

| № п/п | Наименование показателя | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора (в том числе НДС, если предусмотрен) |  |

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации, влияющими на стоимость поставки товара/оказание услуг. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя стоимость все расходы, связанные с исполнением настоящего договора.

Если по результатам запроса цен, с нами будет заключен договор на поставку товара/оказание услуг, мы берем на себя обязательство поставить товара/оказать услуги в соответствии с требованиями документации, утвержденным техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны Договор на поставку товара/оказание услуг в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений, в срок установленный документацией о запросе цен.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя запроса цен, а Победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный Договор на поставку товара/оказание услуг в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений.

Мы согласны с тем, что в случае признания нас Победителем запроса цен или принятия решения о заключении с нами Договора в случае отказа от его подписания Победителем запроса цен, и нашего уклонения от заключения Договора на оказание услуг, являющихся предметом запроса цен, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в запросе цен нам не возвращается.

Мы извещены о включении сведений о

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)

К настоящей заявке прилагаем:

_________________________________________________________________________________

Настоящая заявка действует до: __________________________.

Контактный телефон: __________________, факс: ________ , e-mail: ______________, банковские реквизиты:______________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________, факс: ________ , e-mail: _______________

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ листах.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

ЧАСТЬ 5. АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: Ф.И.О. Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, Паспортные данные для Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника |  |
| Место нахождения (место жительства) Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| Почтовый адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| Наименование обслуживающего банка |  |
| Расчетный счет |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Код БИК |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________ _______________________ /___________________/

## (должность) (подпись) (ФИО)

ЧАСТЬ 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту отопительной системы административного здания

АО "Вилюйавтодор" расположенного по адресу: г. Нюрба, ул. Манчары, д.6.

| Ведомость работ |
| --- |
| Шифр, номер норматива, код ресурса. | № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Объем |
|  |  | Раздел 1. Административное здание (1 этаж) |
| Е65-23-2 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | 1 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 1,1648064 |
| Е65-3-13 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | 2 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |
| Е65-1-2 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100м трубопровода | 1,12 |
| Е16-04-002-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100м трубопровода | 2,24 |
| Е16-04-002-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100м трубопровода | 0,66 |
| Е16-05-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм прим. к кранам шаровым для радиаторов | 1 шт. | 66 |
| Е16-05-001-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 7 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 8 |
| Е18-06-001-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 8 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм | 1 гребенка | 2 |
| Е18-07-001-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 9 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 2 |
| Е18-03-001-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 10 | Присоединение радиаторов | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,38 |
| Е16-05-001-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 2 |
| Е16-05-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 2 |

Проект договора указан в Приложении к документации

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| --- |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Ремонт отопительной системы административного здания |
| Сметная стоимость: | 493.730 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.692 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 182.370 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 08.2016 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Административное здание (1 этаж) |
| 1. | Е65-23-2 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания |  | 1.1648064 | 10.83 | 12.62 | 316.11 | 368.21 | 29.177 |
|  |  | Объем: 5.89*19.2*10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 1.479304128 | 8.530 | 12.62 | 248.905 | 368.21 | 29.18 |
| 2. | Е65-3-13 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 820.72 | 16.41 | 23 720.65 | 474.41 | 28.91 |
| 2. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 95.3 | 1.906 | 8.530 | 16.26 | 248.905 | 474.41 | 29.18 |
| 3. | Е65-1-2 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода |  | 1.12 | 565.51 | 633.38 | 14 457.02 | 16 191.86 | 25.564 |
|  |  | Объем: 18*4+10*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 59.62 | 66.7744 | 8.310 | 554.90 | 242.486 | 16 191.86 | 29.18 |
| 4. | Е16-04-002-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода |  | 2.24 | 4 490.52 | 10 058.77 | 81 965.69 | 183 603.14 | 18.253 |
|  |  | Объем: (18*4+10*4)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 141.52 | 317.0048 | 9.920 | 3 144.69 | 289.466 | 91 762.11 | 29.18 |
| 4. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.34 | 0.7616 | 87.17 | 66.39 | 948.41 | 722.31 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 8.83 |  |  |  |
| 4. 3. | С507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | 9.46 | 21.1904 | 172.80 | 3 661.70 | 4 300.00 | 91 118.72 | 24.884 |
| 5. | Е16-04-002-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.66 | 2 918.99 | 1 926.53 | 52 814.34 | 34 857.47 | 18.093 |
|  |  | Объем: 33*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 149.64 | 98.7624 | 9.920 | 979.72 | 289.466 | 28 588.36 | 29.18 |
| 5. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.1452 | 87.17 | 12.66 | 948.41 | 137.71 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1.68 |  |  |  |
| 5. 3. | С507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | 9.29 | 6.1314 | 58.56 | 359.05 | 1 000.00 | 6 131.40 | 17.077 |
| 6. | Е16-05-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм прим. к кранам шаровым для радиаторов | 1 шт. |  | 66 | 75.85 | 5 005.81 | 786.64 | 51 918.24 | 10.372 |
| 6. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 1.47 | 97.02 | 9.070 | 879.97 | 264.663 | 25 677.60 | 29.18 |
| 6. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.35 | 23.1 | 8.10 | 187.11 | 88.13 | 2 035.80 | 10.88 |
| 6. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.66 | 87.17 | 57.53 | 948.41 | 625.95 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 7.66 |  |  |  |
| 6. 4. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00014 | 0.00924 | 10 362.00 | 95.74 | 103 827.24 | 959.36 | 10.02 |
| 6. 5. | С507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 2 | 132 | 16.80 | 2 217.60 | 171.36 | 22 619.52 | 10.2 |
| 7. | Е16-05-001-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. |  | 8 | 98.57 | 788.60 | 453.40 | 3 627.23 | 4.6 |
| 7. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 1.47 | 11.76 | 9.070 | 106.66 | 264.663 | 3 112.44 | 29.18 |
| 7. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.35 | 2.8 | 8.10 | 22.68 | 88.13 | 246.76 | 10.88 |
| 7. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.16 | 87.17 | 13.95 | 948.41 | 151.75 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1.86 |  |  |  |
| 7. 4. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00014 | 0.00112 | 10 362.00 | 11.61 | 103 827.24 | 116.29 | 10.02 |
| 8. | Е18-06-001-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм | 1 гребенка |  | 2 | 849.84 | 1 699.69 | 2 165.76 | 4 331.53 | 2.548 |
| 8. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 7.48 | 14.96 | 9.620 | 143.92 | 280.712 | 4 199.45 | 29.18 |
| 8. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.31 | 0.62 | 8.10 | 5.02 | 88.13 | 54.64 | 10.88 |
| 8. 3. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.05 | 0.1 | 1.95 | 0.20 | 21.22 | 2.12 | 10.882 |
| 8. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.04 | 87.17 | 3.49 | 948.41 | 37.94 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.46 |  |  |  |
| 8. 5. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00018 | 0.00036 | 10 362.00 | 3.73 | 103 827.24 | 37.38 | 10.02 |
| 9. | Е18-07-001-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка кранов воздушных | 1 компл. |  | 2 | 27.16 | 54.32 | 291.67 | 583.34 | 10.739 |
| 9. 1. | З1-1044 | Рабочий строитель среднего разряда 4,4 | чел.-ч | 0.12 | 0.24 | 10.210 | 2.45 | 297.928 | 71.50 | 29.18 |
| 9. 2. | С302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 1 | 2 | 25.09 | 50.18 | 255.92 | 511.84 | 10.2 |
| 10. | Е18-03-001-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Присоединеие радиаторов | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0.38 | 20 803.88 | 7 905.47 | 26 940.89 | 10 237.54 | 1.295 |
| 10. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 96.57 | 36.6966 | 8.970 | 329.17 | 261.745 | 9 605.15 | 29.18 |
| 10. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.21 | 0.0798 | 1.95 | 0.16 | 21.22 | 1.69 | 10.882 |
| 10. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.75 | 0.665 | 87.17 | 57.97 | 948.41 | 630.69 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 7.71 |  |  |  |
| 11. | Е16-05-001-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. |  | 2 | 170.64 | 341.28 | 1 796.92 | 3 593.84 | 10.53 |
| 11. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 2.91 | 5.82 | 9.070 | 52.79 | 264.663 | 1 540.34 | 29.18 |
| 11. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.63 | 1.26 | 8.10 | 10.21 | 88.13 | 111.04 | 10.88 |
| 11. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.04 | 87.17 | 3.49 | 948.41 | 37.94 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.46 |  |  |  |
| 11. 4. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00033 | 0.00066 | 10 362.00 | 6.84 | 103 827.24 | 68.53 | 10.02 |
| 11. 5. | С507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2 | 4 | 45.00 | 180.00 | 459.00 | 1 836.00 | 10.2 |
| 12. | Е16-05-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. |  | 2 | 75.85 | 151.69 | 786.64 | 1 573.28 | 10.372 |
| 12. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 1.47 | 2.94 | 9.070 | 26.67 | 264.663 | 778.11 | 29.18 |
| 12. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.35 | 0.7 | 8.10 | 5.67 | 88.13 | 61.69 | 10.88 |
| 12. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 87.17 | 1.74 | 948.41 | 18.97 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.23 |  |  |  |
| 12. 4. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00014 | 0.00028 | 10 362.00 | 2.90 | 103 827.24 | 29.07 | 10.02 |
| 12. 5. | С507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 2 | 4 | 16.80 | 67.20 | 171.36 | 685.44 | 10.2 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 28 594.57 |  | 311 360.09 | 10.889 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 28 594.57 |  | 311 360.09 | 10.889 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=50) |  |  |  |  | 3 369.00 |  | 91 184.77 | 27.066 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50) |  |  |  |  | 3 369.00 |  | 91 184.77 | 27.066 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 35 332.57 |  | 493 729.63 | 13.974 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 35 332.57 |  | 493 729.63 | 13.974 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 369.00 |  | 91 184.77 | 27.066 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 369.00 |  | 91 184.77 | 27.066 |

| Составил: | Вед. инженер ПТО Николаев Г.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Технадзор филиала Костин А.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| --- |
| к Локальной смете |
| на Ремонт отопительной системы административного здания |
| Сметная стоимость: | 493.730 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.692 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 182.370 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 08.2016 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8". |

| № пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) | Индекс для смт. цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов |  | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих-строителей |
| 1 | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 66.7744 | 8.310 | 554.90 | 242.486 | 16 191.86 | 29.18 |
| 2 | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.385304128 | 8.530 | 28.88 | 248.905 | 842.62 | 29.177 |
| 3 | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 36.6966 | 8.970 | 329.17 | 261.745 | 9 605.15 | 29.18 |
| 4 | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 117.54 | 9.070 | 1 066.09 | 264.663 | 31 108.49 | 29.18 |
| 5 | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 14.96 | 9.620 | 143.92 | 280.712 | 4 199.45 | 29.179 |
| 6 | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 415.7672 | 9.920 | 4 124.41 | 289.466 | 120 350.47 | 29.18 |
| 7 | З1-1044 | Рабочий строитель среднего разряда 4,4 | чел.-ч | 0.24 | 10.210 | 2.45 | 297.928 | 71.50 | 29.184 |
|  |  | Итого по разделу |  | 655.36350413 |  | 6 249.82 |  | 182 369.54 | 29.18 |
|  | Затраты труда машинистов |
|  | Машины и механизмы |
| 8 | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 28.48 | 8.10 | 230.69 | 88.13 | 2 509.94 | 10.88 |
| 9 | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.1798 | 1.95 | 0.35 | 21.22 | 3.82 | 10.914 |
| 10 | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.4918 | 87.17 | 217.21 | 948.41 | 2 363.25 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 | 28.90 |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 4 044.58 |  | 4 877.01 | 1.206 |
|  | Материальные ресурсы |
| 11 | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.01166 | 10 362.00 | 120.82 | 103 827.24 | 1 210.63 | 10.02 |
| 12 | С302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 2 | 25.09 | 50.18 | 255.92 | 511.84 | 10.2 |
| 13 | С507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | 6.1314 | 58.56 | 359.05 | 1 000.00 | 6 131.40 | 17.077 |
| 14 | С507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | 21.1904 | 172.80 | 3 661.70 | 4 300.00 | 91 118.72 | 24.884 |
| 15 | С507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 136 | 16.80 | 2 284.80 | 171.36 | 23 304.96 | 10.2 |
| 16 | С507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 4 | 45.00 | 180.00 | 459.00 | 1 836.00 | 10.2 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 18 300.18 |  | 124 113.55 | 6.782 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 28 594.58 |  | 311 360.10 | 10.889 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 369.00 |  | 91 184.77 | 27.066 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  | 3 369.00 |  | 91 184.77 | 27.066 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  | 35 332.58 |  | 493 729.64 | 13.974 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 655.36 |  |
|  | Итого с учетом проезда в отпуск |  |  |  |  |  | 493 729.64 |  |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  | 493 729.64 |  |

| Составил: | Вед. инженер ПТО Николаев Г.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Технадзор филиала Костин А.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Сдал: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |

Часть 6. Проект договора

см. приложенный файл