«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии

АО "Вилюйавтодор"

______________ /Куприянов В.Н./

25 августа 2016 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Закупка у единственного поставщика на выполнение работ по ремонту отопительной системы административного здания

г. Нюрба

- г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общие сведения о закупке у единственного поставщика

Заказчик АО "Вилюйавтодор", сообщает о закупке у единственного поставщика. Закупка у единственного поставщика  проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Вилюйавтодор" и условиями настоящей документации (далее – Документация).

Извещение и документации, размещаются в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС), на сайте оператора электронной площадки «Система электронных торгов Республики Саха (Якутия)» (www.sakhaeltorg.ru) (далее – ЭТП).

Документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Вилюйавтодор" (далее –  Положение о закупке).

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование заказчика, контактные данные | АО "Вилюйавтодор" Юридический и почтовый адрес: 678450, Россия, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, город Нюрба, ул. Манчары, дом 6 Контактное лицо: Александров Владимир Александрович Тел./факс: 8 (41134) 25907 E(mail: otdelppo07@rambler.ru |
| 2 | Информационное обеспечение | Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о закупке у единственного поставщика является Официальный Российский сайт (www.zakupki.gov.ru), |
| 3 | Вид и предмет закупки | Закупка у единственного поставщика на выполнение работ по ремонту отопительной системы административного здания. |
| 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, работ, услуг, выполняемой потребностям заказчика | Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество. Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении правил электробезопасности. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ должен составлять не менее 6 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. . |
| 5 | Место и срок поставки товара, работ, услуг | Место выполнения работ: Россия, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, город Нюрба, ул. Манчары, дом 6 Срок выполнения работ: с момента подписания до 15 сентября 2016г. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена договора | Начальная (максимальная) цена договора составляет 493 730 (Четыреста девяносто три тысячи семьсот тридцать) руб., В цену включены стоимость выполнения работ, все расходы, связанные с приобретением материалов, в том числе страхование, хранение товара, уплата налогов, утилизационных и иных сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей. |
| 7 | Валюта цены заявки на участие в запросе предложений | Рубли РФ |
| 8 | Источник финансирования и порядок оплаты в отношении каждого лота: | За счет собственных оборотных средств АО "Вилюйавтодор". В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены работ. Окончательный расчет производится с Подрядчиком по факту выполнения работ не позднее 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта приемки-передачи работ. Расчеты с Подрядчиком осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет. |
| 9 | Требования к Участникам размещения заказа | Не установлены |
| 10 | Копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров. | Не требуются |
| 11 | Преференции | Не предусмотрены |
| 12 | Формы заявки на участие в запросе предложений | Не установлены |
| 13 | Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений | Не установлены |
| 14 | Требования к предоставлению гарантий качества товара в отношении каждого лота: | Не установлены |
| 15 | Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений | Не установлено |
| 16 | Размер обеспечения исполнения договора | Не требуется |
| 17 | Формы обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Не установлены |
| 18 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора | - |
| 19 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются (если иное не предусмотрено Положением о закупке) |
| 20 | Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений | Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. Данный способ закупки является неконкурентным |
| 21 | Дата, место и время рассмотрения заявок на участие в запросе предложений | Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. Данный способ закупки является неконкурентным |
| 22 | Дата и время подведения итогов закупки | 25 августа 2016г. |
| 23 | Критерии и порядок оценки заявок на участие в запросе предложений | не установлены |
| 24 | Срок заключения договора | В течение 3 (трех) дней с момента опубликования извещения |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту отопительной системы административного здания

АО "Вилюйавтодор" расположенного по адресу: г. Нюрба, ул. Манчары, д.6.

| Ведомость работ |
| --- |
| Шифр, номер норматива, код ресурса. | № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Объем |
|  |  | Раздел 1. Административное здание (1 этаж) |
| Е65-23-2 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | 1 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 1,1648064 |
| Е65-3-13 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | 2 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |
| Е65-1-2 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100м трубопровода | 1,12 |
| Е16-04-002-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100м трубопровода | 2,24 |
| Е16-04-002-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100м трубопровода | 0,66 |
| Е16-05-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм прим. к кранам шаровым для радиаторов | 1 шт. | 66 |
| Е16-05-001-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 7 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 8 |
| Е18-06-001-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 8 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм | 1 гребенка | 2 |
| Е18-07-001-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 9 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 2 |
| Е18-03-001-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 10 | Присоединение радиаторов | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,38 |
| Е16-05-001-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 2 |
| Е16-05-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 2 |

Проект договора указан в Приложении к документации

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| --- |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Ремонт отопительной системы административного здания |
| Сметная стоимость: | 493.730 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.692 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 182.370 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 08.2016 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Административное здание (1 этаж) |
| 1. | Е65-23-2 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания |  | 1.1648064 | 10.83 | 12.62 | 316.11 | 368.21 | 29.177 |
|  |  | Объем: 5.89*19.2*10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 1.479304128 | 8.530 | 12.62 | 248.905 | 368.21 | 29.18 |
| 2. | Е65-3-13 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 820.72 | 16.41 | 23 720.65 | 474.41 | 28.91 |
| 2. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 95.3 | 1.906 | 8.530 | 16.26 | 248.905 | 474.41 | 29.18 |
| 3. | Е65-1-2 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода |  | 1.12 | 565.51 | 633.38 | 14 457.02 | 16 191.86 | 25.564 |
|  |  | Объем: 18*4+10*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 59.62 | 66.7744 | 8.310 | 554.90 | 242.486 | 16 191.86 | 29.18 |
| 4. | Е16-04-002-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода |  | 2.24 | 4 490.52 | 10 058.77 | 81 965.69 | 183 603.14 | 18.253 |
|  |  | Объем: (18*4+10*4)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 141.52 | 317.0048 | 9.920 | 3 144.69 | 289.466 | 91 762.11 | 29.18 |
| 4. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.34 | 0.7616 | 87.17 | 66.39 | 948.41 | 722.31 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 8.83 |  |  |  |
| 4. 3. | С507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | 9.46 | 21.1904 | 172.80 | 3 661.70 | 4 300.00 | 91 118.72 | 24.884 |
| 5. | Е16-04-002-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.66 | 2 918.99 | 1 926.53 | 52 814.34 | 34 857.47 | 18.093 |
|  |  | Объем: 33*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 149.64 | 98.7624 | 9.920 | 979.72 | 289.466 | 28 588.36 | 29.18 |
| 5. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.1452 | 87.17 | 12.66 | 948.41 | 137.71 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1.68 |  |  |  |
| 5. 3. | С507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | 9.29 | 6.1314 | 58.56 | 359.05 | 1 000.00 | 6 131.40 | 17.077 |
| 6. | Е16-05-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм прим. к кранам шаровым для радиаторов | 1 шт. |  | 66 | 75.85 | 5 005.81 | 786.64 | 51 918.24 | 10.372 |
| 6. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 1.47 | 97.02 | 9.070 | 879.97 | 264.663 | 25 677.60 | 29.18 |
| 6. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.35 | 23.1 | 8.10 | 187.11 | 88.13 | 2 035.80 | 10.88 |
| 6. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.66 | 87.17 | 57.53 | 948.41 | 625.95 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 7.66 |  |  |  |
| 6. 4. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00014 | 0.00924 | 10 362.00 | 95.74 | 103 827.24 | 959.36 | 10.02 |
| 6. 5. | С507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 2 | 132 | 16.80 | 2 217.60 | 171.36 | 22 619.52 | 10.2 |
| 7. | Е16-05-001-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. |  | 8 | 98.57 | 788.60 | 453.40 | 3 627.23 | 4.6 |
| 7. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 1.47 | 11.76 | 9.070 | 106.66 | 264.663 | 3 112.44 | 29.18 |
| 7. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.35 | 2.8 | 8.10 | 22.68 | 88.13 | 246.76 | 10.88 |
| 7. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.16 | 87.17 | 13.95 | 948.41 | 151.75 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1.86 |  |  |  |
| 7. 4. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00014 | 0.00112 | 10 362.00 | 11.61 | 103 827.24 | 116.29 | 10.02 |
| 8. | Е18-06-001-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм | 1 гребенка |  | 2 | 849.84 | 1 699.69 | 2 165.76 | 4 331.53 | 2.548 |
| 8. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 7.48 | 14.96 | 9.620 | 143.92 | 280.712 | 4 199.45 | 29.18 |
| 8. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.31 | 0.62 | 8.10 | 5.02 | 88.13 | 54.64 | 10.88 |
| 8. 3. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.05 | 0.1 | 1.95 | 0.20 | 21.22 | 2.12 | 10.882 |
| 8. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.04 | 87.17 | 3.49 | 948.41 | 37.94 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.46 |  |  |  |
| 8. 5. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00018 | 0.00036 | 10 362.00 | 3.73 | 103 827.24 | 37.38 | 10.02 |
| 9. | Е18-07-001-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка кранов воздушных | 1 компл. |  | 2 | 27.16 | 54.32 | 291.67 | 583.34 | 10.739 |
| 9. 1. | З1-1044 | Рабочий строитель среднего разряда 4,4 | чел.-ч | 0.12 | 0.24 | 10.210 | 2.45 | 297.928 | 71.50 | 29.18 |
| 9. 2. | С302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 1 | 2 | 25.09 | 50.18 | 255.92 | 511.84 | 10.2 |
| 10. | Е18-03-001-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Присоединеие радиаторов | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0.38 | 20 803.88 | 7 905.47 | 26 940.89 | 10 237.54 | 1.295 |
| 10. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 96.57 | 36.6966 | 8.970 | 329.17 | 261.745 | 9 605.15 | 29.18 |
| 10. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.21 | 0.0798 | 1.95 | 0.16 | 21.22 | 1.69 | 10.882 |
| 10. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.75 | 0.665 | 87.17 | 57.97 | 948.41 | 630.69 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 7.71 |  |  |  |
| 11. | Е16-05-001-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. |  | 2 | 170.64 | 341.28 | 1 796.92 | 3 593.84 | 10.53 |
| 11. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 2.91 | 5.82 | 9.070 | 52.79 | 264.663 | 1 540.34 | 29.18 |
| 11. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.63 | 1.26 | 8.10 | 10.21 | 88.13 | 111.04 | 10.88 |
| 11. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.04 | 87.17 | 3.49 | 948.41 | 37.94 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.46 |  |  |  |
| 11. 4. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00033 | 0.00066 | 10 362.00 | 6.84 | 103 827.24 | 68.53 | 10.02 |
| 11. 5. | С507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2 | 4 | 45.00 | 180.00 | 459.00 | 1 836.00 | 10.2 |
| 12. | Е16-05-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. |  | 2 | 75.85 | 151.69 | 786.64 | 1 573.28 | 10.372 |
| 12. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 1.47 | 2.94 | 9.070 | 26.67 | 264.663 | 778.11 | 29.18 |
| 12. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.35 | 0.7 | 8.10 | 5.67 | 88.13 | 61.69 | 10.88 |
| 12. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 87.17 | 1.74 | 948.41 | 18.97 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.23 |  |  |  |
| 12. 4. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00014 | 0.00028 | 10 362.00 | 2.90 | 103 827.24 | 29.07 | 10.02 |
| 12. 5. | С507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 2 | 4 | 16.80 | 67.20 | 171.36 | 685.44 | 10.2 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 28 594.57 |  | 311 360.09 | 10.889 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 28 594.57 |  | 311 360.09 | 10.889 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=50) |  |  |  |  | 3 369.00 |  | 91 184.77 | 27.066 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50) |  |  |  |  | 3 369.00 |  | 91 184.77 | 27.066 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 35 332.57 |  | 493 729.63 | 13.974 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 35 332.57 |  | 493 729.63 | 13.974 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 369.00 |  | 91 184.77 | 27.066 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 369.00 |  | 91 184.77 | 27.066 |

| Составил: | Вед. инженер ПТО Николаев Г.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Технадзор филиала Костин А.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| --- |
| к Локальной смете |
| на Ремонт отопительной системы административного здания |
| Сметная стоимость: | 493.730 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.692 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 182.370 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 08.2016 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8". |

| № пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) | Индекс для смт. цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов |  | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих-строителей |
| 1 | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 66.7744 | 8.310 | 554.90 | 242.486 | 16 191.86 | 29.18 |
| 2 | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.385304128 | 8.530 | 28.88 | 248.905 | 842.62 | 29.177 |
| 3 | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 36.6966 | 8.970 | 329.17 | 261.745 | 9 605.15 | 29.18 |
| 4 | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 117.54 | 9.070 | 1 066.09 | 264.663 | 31 108.49 | 29.18 |
| 5 | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 14.96 | 9.620 | 143.92 | 280.712 | 4 199.45 | 29.179 |
| 6 | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 415.7672 | 9.920 | 4 124.41 | 289.466 | 120 350.47 | 29.18 |
| 7 | З1-1044 | Рабочий строитель среднего разряда 4,4 | чел.-ч | 0.24 | 10.210 | 2.45 | 297.928 | 71.50 | 29.184 |
|  |  | Итого по разделу |  | 655.36350413 |  | 6 249.82 |  | 182 369.54 | 29.18 |
|  | Затраты труда машинистов |
|  | Машины и механизмы |
| 8 | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 28.48 | 8.10 | 230.69 | 88.13 | 2 509.94 | 10.88 |
| 9 | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.1798 | 1.95 | 0.35 | 21.22 | 3.82 | 10.914 |
| 10 | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.4918 | 87.17 | 217.21 | 948.41 | 2 363.25 | 10.88 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 | 28.90 |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 4 044.58 |  | 4 877.01 | 1.206 |
|  | Материальные ресурсы |
| 11 | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.01166 | 10 362.00 | 120.82 | 103 827.24 | 1 210.63 | 10.02 |
| 12 | С302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 2 | 25.09 | 50.18 | 255.92 | 511.84 | 10.2 |
| 13 | С507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | 6.1314 | 58.56 | 359.05 | 1 000.00 | 6 131.40 | 17.077 |
| 14 | С507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | 21.1904 | 172.80 | 3 661.70 | 4 300.00 | 91 118.72 | 24.884 |
| 15 | С507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 136 | 16.80 | 2 284.80 | 171.36 | 23 304.96 | 10.2 |
| 16 | С507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 4 | 45.00 | 180.00 | 459.00 | 1 836.00 | 10.2 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 18 300.18 |  | 124 113.55 | 6.782 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 28 594.58 |  | 311 360.10 | 10.889 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 369.00 |  | 91 184.77 | 27.066 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  | 3 369.00 |  | 91 184.77 | 27.066 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  | 35 332.58 |  | 493 729.64 | 13.974 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 655.36 |  |
|  | Итого с учетом проезда в отпуск |  |  |  |  |  | 493 729.64 |  |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  | 493 729.64 |  |

| Составил: | Вед. инженер ПТО Николаев Г.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Технадзор филиала Костин А.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Сдал: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |

Часть 6. Проект договора

см. приложенный файл

ый файл