«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 691 327.93	руб.	Смета на сумму:	1 691 327.93	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Ремонт актового зала ГАУ ДПО "Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я)	
	
Объект:	Ремонт актового зала ГАУ ДПО "Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Ремонт актового зала ГАУ ДПО "Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я)	
			текущая цена		
Сметная стоимость:	1 691.328	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2017 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  ПОЛЫ	
	
1.	Е57-2-1 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия		1.55	92.91	144.00	3 155.66	4 891.27	33.967	
1. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	11.39	17.6545	7.800	137.71	272.688	4 814.17	34.96	
1. 2.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	0.2015	31.26	6.30	382.62	77.10	12.24	
			(1)			13.50	2.72				
		Накладные расходы				88%	123.58	70.31%	3 384.84		
		Сметная прибыль				68%	95.49	48.96%	2 357.02		
		Всего с НР и СП					363.07		10 633.13		

2.	Е11-01-036-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>	100 м2 покрытия		1.7	1 039.26	1 766.75	21 038.26	35 765.04	20.243	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
2. 1.	З1-1027	Рабочий строитель среднего разряда 2,7	чел.-ч	48.76	82.892	8.310	688.83	290.520	24 081.78	34.96	
2. 2.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.4375	0.74375	31.26	23.25	382.62	284.57	12.24	
			(1)			13.50	10.04				
2. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.625	1.0625	87.17	92.62	1 066.96	1 133.65	12.24	
			(1)			11.60	12.33				
2. 4.	С101-1743	Клей <Бустилат>	т	0.05	0.085	11 300.00	960.50	120 571.00	10 248.54	10.67	
2. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.85	1.82	1.55	19.42	16.51	10.67	
		Накладные расходы				121.5%	849.13	97.08%	23 378.59		
		Сметная прибыль				63.75%	445.53	45.9%	11 053.54		
		Всего с НР и СП					3 061.41		70 197.17		
	
3.	С101-4202 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2		173.4	71.47	12 392.90	1 000.00	173 400.00	13.992	
		Объем: 170*1.02									
	
4.	Е11-01-040-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса		1.45	1 479.50	2 145.27	10 320.76	14 965.10	6.976	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
4. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	7.659	11.10555	9.180	101.95	320.930	3 564.10	34.96	
4. 2.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	2.5125	3.643125	3.00	10.93	36.72	133.78	12.24	
4. 3.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	1.6625	2.410625	1.95	4.70	23.87	57.54	12.241	
4. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0375	0.054375	87.17	4.74	1 066.96	58.02	12.24	
			(1)			11.60	0.63				
4. 5.	С101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	1000 шт.	0.263	0.38135	160.00	61.02	1 707.20	651.04	10.67	
4. 6.	С101-4282	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	2.63	3.8135	12.00	45.76	128.04	488.28	10.67	
4. 7.	С101-4847	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0.07	0.1015	128.00	12.99	1 365.76	138.62	10.67	
4. 8.	С101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0.07	0.1015	128.00	12.99	1 365.76	138.62	10.67	
4. 9.	С101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0.4	0.58	128.00	74.24	1 365.76	792.14	10.67	
4. 10.	С101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт.	0.08	0.116	63.00	7.31	672.21	77.98	10.67	
4. 11.	С101-4851	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт.	0.08	0.116	63.00	7.31	672.21	77.98	10.67	
4. 12.	С101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	101	146.45	12.30	1 801.34	60.00	8 787.00	4.878	
		Накладные расходы				121.5%	123.87	97.08%	3 460.03		
		Сметная прибыль				63.75%	64.99	45.9%	1 635.92		
		Всего с НР и СП					2 334.13		20 061.05		
	
5.	Е11-01-049-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля		0.96	276.54	265.48	39 923.50	38 326.56	144.367	
		Объем: 90+6									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
5. 1.	З1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	19.136	18.37056	8.740	160.56	305.550	5 613.12	34.96	
5. 2.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	5.75	5.52	3.00	16.56	36.72	202.69	12.24	
5. 3.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	5.75	5.52	1.95	10.76	23.87	131.76	12.241	
5. 4.	Х33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.45	0.432	0.95	0.41	11.63	5.02	12.242	
5. 5.	С101-4282	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	6.7	6.432	12.00	77.18	128.04	823.55	10.67	
5. 6.	с206-9002	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105	100.8			313.00	31 550.40		
		Накладные расходы				121.5%	195.08	97.08%	5 449.22		
		Сметная прибыль				63.75%	102.36	45.9%	2 576.42		
		Всего с НР и СП					562.92		46 352.20		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					17 501.84		267 347.97	15.836	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					17 501.84		267 347.97	15.836	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					13 119.10		173 400.00	13.808	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 					1 361.55		35 672.68	27.634	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 					745.05		17 622.90	24.892	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					19 608.44		320 643.55	16.999	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					19 608.44		320 643.55	16.999	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 361.55		35 672.68	27.634	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					745.05		17 622.90	24.892	
	
	Раздел 2.  СТЕНЫ	
	
6.	Е63-10-1 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
прим.)	Демонтаж ПВХ панелей	100 м2 облицовки		1.45	69.41	100.65	2 284.51	3 312.54	32.911	
6. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	7.31	10.5995	8.640	91.58	302.050	3 201.58	34.959	
6. 2.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2	0.29	31.26	9.07	382.62	110.96	12.24	
			(1)			13.50	3.92				
		Накладные расходы				85%	81.18	67.91%	2 174.19		
		Сметная прибыль				50%	47.75	36%	1 152.57		
		Всего с НР и СП					229.58		6 639.30		
	
7.	Е26-01-036-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности		3.36	471.03	1 582.67	8 251.42	27 724.78	17.518	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
7. 1.	З1-1026	Рабочий строитель среднего разряда 2,6	чел.-ч	16.054	53.94144	8.240	444.48	288.070	15 538.91	34.96	
7. 2.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	0.75	2.52	3.00	7.56	36.72	92.53	12.24	
7. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0625	0.21	87.17	18.31	1 066.96	224.06	12.24	
			(1)			11.60	2.44				
7. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.02	0.0672	2.44	0.16	26.03	1.75	10.668	
7. 5.	с101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм	10 шт.	50	168	6.62	1 112.16	70.64	11 867.52	10.671	
		Накладные расходы				99%	440.04	79.1%	12 291.28		
		Сметная прибыль				59.5%	264.47	42.84%	6 656.87		
		Всего с НР и СП					2 287.17		46 672.93		
	
8.	С1.Прайс-лист	Шуманет-ЭКО стеклоплита НГ, 600х1250х50мм	упак.		85			2 475.00	210 375.00		
	
9.	Е10-05-009-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)		3.4	6 042.08	20 543.07	84 262.62	286 492.90	13.946	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
9. 1.	З1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	77.05	261.97	9.070	2 376.07	317.090	83 068.07	34.96	
9. 2.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	2.025	6.885	3.00	20.66	36.72	252.82	12.24	
9. 3.	Х33-0901	Ножницы электрические	маш.-ч	0.225	0.765	33.59	25.70	411.14	314.52	12.24	
9. 4.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.0875	3.6975	2.08	7.69	25.46	94.14	12.24	
9. 5.	С101-2430	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг	10	34	13.08	444.72	139.56	4 745.04	10.67	
9. 6.	С101-2435	Клей <Перлфикс>, КНАУФ	кг	76	258.4	1.58	408.27	16.86	4 356.62	10.671	
9. 7.	С101-2437	Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ	кг	5	17	7.46	126.82	79.60	1 353.20	10.67	
9. 8.	С101-2438	Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ	кг	34	115.6	2.70	312.12	28.81	3 330.44	10.67	
9. 9.	С101-2474	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	118	401.2	0.17	68.20	1.81	726.17	10.647	
9. 10.	С101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0.8	2.72	173.00	470.56	1 845.91	5 020.88	10.67	
9. 11.	С101-2486	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 70/30000 мм	м	116	394.4	0.84	331.30	8.96	3 533.82	10.667	
9. 12.	С101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	112	380.8	15.00	5 712.00	185.00	70 448.00	12.333	
9. 13.	С101-2583	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм	100 шт.	19.43	66.062	2.00	132.12	21.34	1 409.76	10.67	
9. 14.	С101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	1.49	5.066	8.00	40.53	85.36	432.43	10.67	
9. 15.	С201-0793	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	м	122	414.8	6.91	2 866.27	73.73	30 583.20	10.67	
9. 16.	С201-0807	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6	м	234	795.6	8.06	6 412.54	86.00	68 421.60	10.67	
9. 17.	С201-0834	Бруски деревянные 75*50 мм	м	37	125.8	6.26	787.51	66.79	8 402.18	10.669	
		Накладные расходы				117%	2 780.00	93.48%	77 652.03		
		Сметная прибыль				53.55%	1 272.39	38.56%	32 031.05		
		Всего с НР и СП					24 595.46		396 175.98		
	
10.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		3.4	537.33	1 826.91	8 924.11	30 341.98	16.608	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
10. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	13.7885	46.8809	9.510	445.84	332.470	15 586.49	34.96	
10. 2.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0125	0.0425	31.26	1.33	382.62	16.26	12.24	
			(1)			13.50	0.57				
10. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0375	0.1275	87.17	11.11	1 066.96	136.04	12.24	
			(1)			11.60	1.48				
10. 4.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	14.96	72.32	1 081.91	771.65	11 543.88	10.67	
10. 5.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0986	2 898.50	285.79	30 927.00	3 049.40	10.67	
10. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.51	1.82	0.93	19.42	9.90	10.67	
		Накладные расходы				104.4%	466.05	83.42%	13 002.25		
		Сметная прибыль				46.75%	208.70	33.66%	5 246.41		
		Всего с НР и СП					2 501.66		48 590.64		
	
11.	Е15-04-005-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		2.5	1 331.49	3 328.72	20 591.50	51 478.74	15.465	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
11. 1.	З1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	29.2215	73.05375	8.970	655.29	313.590	22 908.93	34.96	
11. 2.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0125	0.03125	31.26	0.98	382.62	11.96	12.24	
			(1)			13.50	0.42				
11. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.125	0.3125	87.17	27.24	1 066.96	333.43	12.24	
			(1)			11.60	3.63				
11. 4.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	2.1	72.32	151.87	771.65	1 620.47	10.67	
11. 5.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.0125	4 294.00	53.68	45 816.98	572.71	10.67	
11. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.775	1.82	1.41	19.42	15.05	10.67	
11. 7.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.063	0.1575	15 481.00	2 438.26	165 182.27	26 016.21	10.67	
		Накладные расходы				104.4%	684.56	83.42%	19 110.63		
		Сметная прибыль				46.75%	306.54	33.66%	7 711.15		
		Всего с НР и СП					4 319.83		78 300.52		
	
12.	Е15-04-048-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м2 отделываемой поверхности		0.75	7 635.16	5 726.37	91 395.61	68 546.71	11.97	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
12. 1.	З1-1046	Рабочий строитель среднего разряда 4,6	чел.-ч	38.755	29.06625	10.500	305.20	367.080	10 669.64	34.96	
12. 2.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0375	0.028125	31.26	0.88	382.62	10.76	12.24	
			(1)			13.50	0.38				
12. 3.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.975	0.73125	1.95	1.43	23.87	17.45	12.241	
12. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.2875	0.215625	87.17	18.80	1 066.96	230.06	12.24	
			(1)			11.60	2.50				
12. 5.	С113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.016	0.012	40 052.00	480.62	427 354.84	5 128.26	10.67	
12. 6.	С402-0066	Наполнитель из микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)	т	0.21	0.1575	31 234.00	4 919.36	333 266.78	52 489.52	10.67	
12. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.052	0.039	2.44	0.10	26.03	1.02	10.668	
		Накладные расходы				104.4%	319.03	83.42%	8 900.61		
		Сметная прибыль				46.75%	142.86	33.66%	3 591.40		
		Всего с НР и СП					6 188.25		81 038.72		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					33 108.39		678 272.65	20.486	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					33 108.39		678 272.65	20.486	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 					4 770.85		133 131.00	27.905	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 					2 242.70		56 389.44	25.144	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					40 121.94		867 793.09	21.629	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					40 121.94		867 793.09	21.629	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4 770.85		133 131.00	27.905	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 242.70		56 389.44	25.144	
	
	Раздел 3.  ПОТОЛОК	
	
13.	Е08-07-002-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции		1.2	1 001.69	1 202.02	25 444.90	30 533.88	25.402	
13. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	70.2	84.24	8.640	727.83	302.050	25 444.69	34.959	
13. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.18	0.216	87.17	18.83	1 066.96	230.46	12.24	
			(1)			11.60	2.51				
13. 3.	С101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.008	0.0096	1 100.00	10.56	11 737.00	112.68	10.67	
13. 4.	С101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.029	0.0348	6 102.00	212.35	65 108.34	2 265.77	10.67	
13. 5.	С203-0514	Щиты настила	м2	5.5	6.6	35.22	232.45	375.80	2 480.28	10.67	
		Накладные расходы				120.6%	877.76	96.36%	24 518.50		
		Сметная прибыль				68%	494.92	48.96%	12 457.72		
		Всего с НР и СП					2 574.71		67 510.10		
	
14.	Е15-01-047-15 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки		0.4	1 117.24	446.90	31 180.46	12 472.18	27.908	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
14. 1.	З1-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	81.968	32.7872	9.400	308.20	328.620	10 774.53	34.96	
14. 2.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.608	0.2432	31.26	7.60	382.62	93.05	12.24	
			(1)			13.50	3.28				
14. 3.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	4.28	1.712	1.95	3.34	23.87	40.87	12.241	
14. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.664	1.4656	87.17	127.76	1 066.96	1 563.74	12.24	
			(1)			11.60	17.00				
		Накладные расходы				104.4%	325.19	83.42%	8 988.11		
		Сметная прибыль				46.75%	145.62	33.66%	3 626.71		
		Всего с НР и СП					917.70		25 087.00		
	
15.	Е15-01-047-15 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки		0.4	1 649.38	659.75	45 352.43	18 140.97	27.497	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
15.1.	З1-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	117.829	47.1316	9.400	443.04	328.620	15 488.39	34.96	
15.2.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.95	0.38	31.26	11.88	382.62	145.40	12.24	
			(1)			13.50	5.13				
15. 3.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	6.6875	2.675	1.95	5.22	23.87	63.85	12.241	
15. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5.725	2.29	87.17	199.62	1 066.96	2 443.34	12.24	
			(1)			11.60	26.56				
		Накладные расходы				104.4%	467.89	83.42%	12 920.41		
		Сметная прибыль				46.75%	209.52	33.66%	5 213.39		
		Всего с НР и СП					1 337.16		36 274.78		
	
16.	С.Прайс-лист	Потолочная плита Ultima+ OP Tegular 600x600x20	м2		40			1 500.00	60 000.00		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					2 308.67		121 147.03	52.475	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 308.67		121 147.03	52.475	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 					1 670.84		46 427.03	27.787	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 					850.06		21 297.82	25.054	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 829.57		188 871.88	39.107	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					4 829.57		188 871.88	39.107	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 670.84		46 427.03	27.787	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					850.06		21 297.82	25.054	
	
	Раздел 4.  ЭЛЕКТРИКА	
	
17.	Ц08-02-402-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м		2.4	205.76	493.83	4 952.53	11 886.07	24.069	
		Начисления: Н17= 2	
17. 1.	З1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	12.24	29.376	9.400	276.13	328.620	9 653.54	34.96	
17. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.16	5.184	8.10	41.99	99.14	513.94	12.24	
17. 3.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2.76	6.624	2.08	13.78	25.46	168.65	12.24	
17. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	0.24	87.17	20.92	1 066.96	256.07	12.24	
			(1)			11.60	2.78				
17. 5.	С101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	4.56	10.57	48.20	112.78	514.28	10.67	
17. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.4	0.96	28.60	27.46	305.16	292.95	10.67	
17. 7.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.055	0.132	120.00	15.84	1 280.40	169.01	10.67	
17. 8.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.384	30.40	11.67	324.37	124.56	10.67	
		Накладные расходы				105%	293.34	83.9%	8 099.32		
		Сметная прибыль				65%	181.59	46.8%	4 517.86		
		Всего с НР и СП					968.76		24 503.25		
	
18.	С501-8483 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.24	6 920.41	1 660.90	73 840.77	17 721.78	10.67	
	
19.	Ц08-02-390-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м		0.6	237.65	142.59	6 422.88	3 853.73	27.027	
		Начисления: Н17= 2	
19. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	16.29	9.774	9.510	92.95	332.470	3 249.56	34.96	
19. 2.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.006	31.26	0.19	382.62	2.30	12.24	
			(1)			13.50	0.08				
19. 3.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	6.08	3.648	3.00	10.94	36.72	133.95	12.24	
19. 4.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	6.08	3.648	2.08	7.59	25.46	92.88	12.24	
19. 5.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.001	0.0006	12 430.00	7.46	132 628.10	79.58	10.67	
19. 6.	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.	0.2	0.12	180.00	21.60	1 920.60	230.47	10.67	
		Накладные расходы				105%	97.68	83.9%	2 726.38		
		Сметная прибыль				65%	60.47	46.8%	1 520.79		
		Всего с НР и СП					300.74		8 100.90		
	
20.	С509-1830 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм	100 м		0.6	119.00	71.40	2 500.00	1 500.00	21.008	
	
21.	Ц08-03-591-08 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.32	463.03	148.17	13 406.64	4 290.12	28.954	
		Начисления: Н17= 2	
21. 1.	З1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	34.56	11.0592	9.920	109.71	346.800	3 835.33	34.96	
21. 2.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	4.1	1.312	1.95	2.56	23.87	31.32	12.241	
21. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0064	87.17	0.56	1 066.96	6.83	12.24	
			(1)			11.60	0.07				
21. 4.	С101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000512	29 800.00	1.53	317 966.00	16.28	10.67	
21. 5.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000096	12 430.00	1.19	132 628.10	12.73	10.67	
21. 6.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0352	30.40	1.07	324.37	11.42	10.67	
21. 7.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.3264	86.00	28.07	917.62	299.51	10.67	
		Накладные расходы				105%	115.33	83.9%	3 217.84		
		Сметная прибыль				65%	71.40	46.8%	1 794.93		
		Всего с НР и СП					334.90		9 302.90		
	
22.	С503-0468 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Розетка скрытой проводки	100 шт.		0.32	577.00	184.64	15 000.00	4 800.00	25.997	
	
23.	Ц08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.04	465.45	18.62	13 572.59	542.90	29.157	
		Начисления: Н17= 2	
23. 1.	З1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	35.13	1.4052	9.920	13.94	346.800	487.32	34.96	
23. 2.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	4.1	0.164	1.95	0.32	23.87	3.91	12.241	
23. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0008	87.17	0.07	1 066.96	0.85	12.24	
			(1)			11.60	0.01				
23. 4.	С101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000064	29 800.00	0.19	317 966.00	2.03	10.67	
23. 5.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000012	12 430.00	0.15	132 628.10	1.59	10.67	
23. 6.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0408	86.00	3.51	917.62	37.44	10.67	
		Накладные расходы				105%	14.66	83.9%	408.86		
		Сметная прибыль				65%	9.07	46.8%	228.07		
		Всего с НР и СП					42.35		1 179.83		
	
24.	С509-4594 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка А56-029, цвет белый	10 шт.		0.4	50.80	20.32	1 500.00	600.00	29.528	
	
25.	Ц08-03-594-16 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.		0.31	1 161.06	359.93	34 772.17	10 779.37	29.949	
		Начисления: Н17= 2	
25. 1.	З1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	95.2	29.512	9.920	292.76	346.800	10 234.76	34.96	
25. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.78	0.2418	87.17	21.08	1 066.96	257.99	12.24	
			(1)			11.60	2.80				
25. 3.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.1	0.031	120.00	3.72	1 280.40	39.69	10.67	
25. 4.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.42	0.1302	30.40	3.96	324.37	42.23	10.67	
		Накладные расходы				105%	310.82	83.9%	8 586.96		
		Сметная прибыль				65%	192.41	46.8%	4 789.87		
		Всего с НР и СП					863.16		24 156.20		
	
26.	С2.Прайс-лист	Лампа потолочная (круг белый 18W 6000K)	шт		31			580.00	17 980.00		
	
27.	Ц08-03-593-17 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	100 шт.		0.08	1 110.17	88.81	34 051.03	2 724.08	30.673	
		Начисления: Н17= 2	
27. 1.	З1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	91.2	7.296	9.920	72.38	346.800	2 530.25	34.96	
27. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.01	0.3208	8.10	2.60	99.14	31.80	12.24	
27. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.2	0.016	87.17	1.39	1 066.96	17.07	12.24	
			(1)			11.60	0.19				
27. 4.	С101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.3	0.024	10.57	0.25	112.78	2.71	10.67	
27. 5.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.22	0.0976	86.00	8.39	917.62	89.56	10.67	
27. 6.	С101-4621	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	1.22	0.0976	2.00	0.20	21.34	2.08	10.67	
		Накладные расходы				105%	76.23	83.9%	2 122.88		
		Сметная прибыль				65%	47.19	46.8%	1 184.16		
		Всего с НР и СП					212.23		6 031.12		
	
28.	С3.Прайс-лист	Трек для прожекторов (белый 2м)	шт		8			590.00	4 720.00		
	
29.	С4.Прайс-лист	Софит (белый 30W)	шт		26			1 790.00	46 540.00		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					3 189.21		127 938.05	40.116	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 189.21		58 698.05	18.405	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 937.26		24 621.78	12.71	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 					908.06		25 162.25	27.71	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					562.13		14 035.68	24.969	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 659.40		97 895.98	21.01	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							69 240.00		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							69 240.00		
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					4 659.40		167 135.98	35.871	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					908.06		25 162.25	27.71	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					562.13		14 035.68	24.969	
	
	Раздел 5.  ОТОПЛЕНИЕ	
	
30.	Е65-19-5 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Демонтаж конвекторов	100 экм		0.16	150.27	24.04	5 111.59	817.85	34.02	
30. 1.	З1-1021	Рабочий строитель среднего разряда 2,1	чел.-ч	18.3	2.928	7.870	23.04	275.140	805.61	34.961	
30. 2.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2	0.032	31.26	1.00	382.62	12.24	12.24	
			(1)			13.50	0.43				
		Накладные расходы				81%	19.01	64.72%	521.39		
		Сметная прибыль				50%	11.74	36%	290.02		
		Всего с НР и СП					54.79		1 629.26		
	
31.	Е18-03-001-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Установка конвекторов	100 кВт радиаторов и конвекторов		0.31456	1 103.88	347.24	32 999.28	10 380.25	29.894	
		Объем: 1.966*16									
31. 1.	З1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	96.57	30.3770592	8.970	272.48	313.590	9 525.94	34.96	
31. 2.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.97	0.3051232	31.26	9.54	382.62	116.75	12.24	
			(1)			13.50	4.12				
31. 3.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.21	0.0660576	1.95	0.13	23.87	1.58	12.241	
31. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.75	0.55048	87.17	47.99	1 066.96	587.34	12.24	
			(1)			11.60	6.39				
31. 5.	С101-1488	Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм	т	0.0046	0.001446976	9 628.00	13.93	102 730.76	148.65	10.67	
		Накладные расходы				126.9%	351.49	101.39%	9 658.35		
		Сметная прибыль				70.55%	195.41	50.8%	4 839.18		
		Всего с НР и СП					894.14		24 877.78		
	
32.	С5.Прайс-лист	Конвектор КСК-20-М 1966П с З/У У13 резьба	шт		16			3 500.00	56 000.00		
	
33.	Е65-25-1 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Смена воздушных кранов радиаторов	100 шт.		0.32	493.73	157.99	13 119.71	4 198.31	26.573	
33. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	23.4	7.488	8.530	63.87	298.210	2 233.00	34.96	
33. 2.	С101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0018	0.000576	15 119.00	8.71	161 319.73	92.92	10.67	
33. 3.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.0006	0.000192	16 950.00	3.25	180 856.50	34.72	10.67	
33. 4.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.61	0.1952	37.29	7.28	397.88	77.67	10.67	
33. 5.	С301-1307	Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	шт.	100	32	2.34	74.88	55.00	1 760.00	23.504	
		Накладные расходы				113%	72.17	90.29%	2 016.18		
		Сметная прибыль				60%	38.32	43.2%	964.66		
		Всего с НР и СП					268.49		7 179.14		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					529.27		71 396.41	134.896	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							56 000.00		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							56 000.00		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					529.27		15 396.41	29.09	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 					442.67		12 195.92	27.551	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 					245.47		6 093.85	24.825	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 217.41		33 686.18	27.67	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					1 217.41		89 686.18	73.67	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					442.67		12 195.92	27.551	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					245.47		6 093.85	24.825	
	
	Раздел 6.  ВХОДНАЯ ГРУППА	
	
34.	Е56-9-1 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок		0.02	1 807.42	36.15	54 794.01	1 095.88	30.315	
34. 1.	З1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	179.3	3.586	8.020	28.76	280.380	1 005.44	34.96	
34. 2.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	3.97	0.0794	90.00	7.15	1 101.60	87.47	12.24	
			(1)			10.06	0.80				
34. 3.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	7.93	0.1586	1.53	0.24	18.73	2.97	12.242	
		Накладные расходы				90%	26.60	71.91%	723.01		
		Сметная прибыль				62%	18.33	44.64%	448.83		
		Всего с НР и СП					81.08		2 267.72		
	
35.	Е56-10-1 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен		0.084	288.06	24.20	10 070.60	845.93	34.956	
		Объем: 2.1*2*2									
35. 1.	З1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	36.28	3.04752	7.940	24.20	277.580	845.93	34.96	
		Накладные расходы				90%	21.78	71.91%	608.31		
		Сметная прибыль				62%	15.00	44.64%	377.62		
		Всего с НР и СП					60.98		1 831.86		
	
36.	Е10-01-039-02 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	100 м2 проемов		0.084	23 968.92	2 013.39	548 366.65	46 062.80	22.878	
		Объем: 2*2.1*2									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
36. 1.	З1-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	93.2535	7.833294	9.400	73.63	328.620	2 574.18	34.96	
36. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.5875	0.21735	87.17	18.95	1 066.96	231.90	12.24	
			(1)			11.60	2.52				
36. 3.	С101-1789	Ерши металлические строительные	кг	22.41	1.88244	10.26	19.31	109.47	206.07	10.67	
36. 4.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00168	0.00014112	11 978.00	1.69	127 805.26	18.04	10.67	
36. 5.	С101-8052	Пена монтажная	л	22.2	1.8648	46.86	87.38	500.00	932.40	10.67	
36. 6.	С102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.07	0.00588	1 100.00	6.47	11 737.00	69.01	10.67	
36. 7.	С402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.076	0.006384	458.00	2.92	4 886.86	31.20	10.67	
36. 8.	с203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	100	8.4	207.00	1 738.80	5 000.00	42 000.00	24.155	
		Накладные расходы				117%	97.89	93.48%	2 406.34		
		Сметная прибыль				53.55%	44.81	38.56%	992.60		
		Всего с НР и СП					2 156.09		49 461.75		
	
37.	С101-0888 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	компл.		2	94.68	189.36	1 010.24	2 020.48	10.67	

38.	С101-0950 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014)	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	компл.		2	75.70	151.40	807.72	1 615.44	10.67	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					3 967.21		51 640.53	16.036	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 899.30		51 640.53	15.808	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 825.56		3 635.92	7.469	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 					146.28		3 737.66	25.551	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					78.14		1 819.06	23.279	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 123.72		57 197.25	16.295	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					4 273.35		57 197.25	16.698	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					191.41		3 737.66	26.113	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					114.73		1 819.06	23.884	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					60 604.59		1 317 742.64	22.103	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 189.21		58 698.05	18.405	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 937.26		24 621.78	12.71	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83.9 - по стр. 19, 21, 23, 25, 27, 29)					908.06		25 162.25	27.71	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46.8 - по стр. 19, 21, 23, 25, 27, 29)					562.13		14 035.68	24.969	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 659.40		97 895.98	21.01	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					56 818.20		1 243 648.18	22.237	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					14 944.66		177 035.92	13.034	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.31 - по стр. 1; %=97.08 - по стр. 2, 4, 6, 7; %=67.91 - по стр. 8; %=79.1 - по стр. 9; %=93.48 - по стр. 11, 38; %=83.42 - по стр. 12-14, 16, 17; %=96.36 - по стр. 15; %=71.91 - по стр. 36, 37)					7 949.52		218 968.37	27.79	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48.96 - по стр. 1, 15; %=45.9 - по стр. 2, 4, 6, 7; %=36 - по стр. 8; %=42.84 - по стр. 9; %=38.56 - по стр. 11, 38; %=33.66 - по стр. 12-14, 16, 17; %=44.64 - по стр. 36, 37)					3 915.95		97 129.22	25.039	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					68 683.67		1 559 745.77	23.039	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					529.27		15 396.41	29.09	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64.72 - по стр. 32; %=101.39 - по стр. 33; %=90.29 - по стр. 35)					442.67		12 195.92	27.551	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 32; %=50.8 - по стр. 33; %=43.2 - по стр. 35)					245.47		6 093.85	24.825	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 217.41		33 686.18	27.67	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					74 710.11		1 691 327.93	22.998	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					9 345.38		256 326.54	27.772	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 760.14		117 258.75	25.021	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)